
LATVIJAS REPUBLIKA

SIA Aknīstes Pakalpojumi   

Reģ. Nr.45403000709

Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads,

LV 5208,tālrunis 29479886

Elektroniskais pasts : info@aknistespakalpojumi.lv
Aknīstē

2025.gada 25.jūnijā

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES
Kurināmās šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai  SIA “Aknīstes Pakalpojumi” 2025./2026.gada apkures sezonas vajadzībām.

CENU APTAUJĀ

	1. Iepirkuma priekšmets
	 Kurināmās šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 3000 ber./m3 apjomā

	2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta
	 Pretendenti piedāvājumus var iesniegts līdz 2025.gada 10. jūlijam  plkst. 12:00  SIA “Aknīstes Pakalpojumi”  , Saltupes ielā 9, Aknīstē, Jēkabpils novadā personīgi, atsūtot pa pastu vai sūtot  ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz e-pastu info@aknistespakalpojumi.lv

	3. Līguma izpildes termiņš
	 No 2025.gada 15.septembra līdz 2026.gada 30.aprīlim

	4. Kontaktpersona
	 Emīls Ozoliņš e-pasts 
emils.ozolins@aknistespakalpojumi.lv
\tālrunis 26426362

	5. Iesniedzamie dokumenti
	1)Pretendenta pieteikuma forma

2) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu

3)Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai

	6. Piedāvājuma izvēles kritērijs
	Zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu


Sagatavoja:

Lietvedības sekretāre Ināra Grāvīte

29479886 

1.pielikums  
Pretendenta pieteikuma forma

Pretendents,

___________________________________________________________________, 

Sabiedrības nosaukums (firma)



_____________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
_____________________________________________________________________

Juridiskā adrese, faktiskā adrese (ja atšķiras)

_____________________________________________________________________ bankas rekvizīti

_____________________________________________________________ personā 

Vadītāja (valdes priekšsēdētāja, locekļa) vai pilnvarotās personas amats,  vārds un uzvārds 

Pretendenta kontaktdati: ________________________________________________,

                                                              tālrunis, e-pasta adrese 

Pretendenta kontaktpersona ____________________________________________

                                                                     tālruņa numurs, e-pasta adrese
                                                                                  _______________________


                                                                                                                                        Paraksts





2.pielikums
Tehniskās specifikācijas un darba uzdevums.

Šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2025./2026.gada apkures sezonas SIA „Aknīstes Pakalpojumi” vajadzībām
Kopējais piegādes apjoms 3 000 ber/ m3.
Pasūtītājs līguma izpildes gaitā ir tiesīgs izmainīt iepērkamās šķeldas daudzumu +/-10%  („plus”/ „mīnus” desmit procenti) no šķeldas kopējā piegādes apjoma.

Piegādes vieta: SIA „Aknīstes Pakalpojumi” katlu mājas novietne Saltupes ielā 9, Aknīstē, Jēkabpils novadā.

Piegādes termiņš:

Paredzamais piegādes termiņš - pakāpeniski no 2025.gada 15.septembra līdz 2026. gada 30. aprīlim.
Pieļaujamais sastāvs šķeldai:
· Zari - līdz 30%

· Trupe – līdz 1 %

Koksnes šķeldas izmēri
	
	100%

	BIEZUMS (mm)
	5 - 15

	PLATUMS (mm)
	20- 40

	GARUMS (mm)
	10 - 60


-  mitruma pakāpe nedrīkst pārsniegt 50%, tai jābūt svaigi šķeldotai, nav jābūt sablīvētai, jābūt bez puvuma, saglumējuma pazīmēm.

Nav pieļaujami piemaisījumi : 
· Metāla un plastmasas izstrādājumi

· Akmeņi

· Zeme

· Citi svešķermeņi

· Smiltis

· Ziemas periodā – sniegs vai ledus.

Piegādes ir atkarīgas no laika apstākļiem un vidējas diennakts temperatūras. Paredzamais  nedēļas apjoms no 100 līdz 200 ber.m3. Visas piegādes reizes jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.pielikums
Tehniskā piedāvājuma forma

Šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai   SIA „Aknīstes Pakalpojumi” 2025./2026.gada apkures sezonas vajadzībām
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Šķeldai jābūt gatavotai no apaļkokiem vai apaļkoku atgriezumiem, zari ne vairāk kā 30%
	

	Mitruma saturam šķeldai jābūt ne vairāk kā 50% ± 3%.Mitruma mērīšanu izlases veidā veiks saņēmējs, fiksējot to pavadzīmē
	

	maksimālais frakciju lielums nedrīkst pārsniegt 60*40*15 mm;
	

	šķeldā nedrīkst būt piemaisījumi – akmeņi, metāliski priekšmeti,  plastmasas izstrādājum , šķembas, smiltis, kluči, dēļi,  ziemas periodā – sniegs un ledus gabali; kā arī koka frakciju piemaisījumi lielāki par 60mm;
	

	šķelda nedrīkst būt  ar  puvuma pazīmēm;
	

	Šķeldas raksturojums:

· pie 50% mitruma šķeldas blīvums – 250 kg / ber./m3
	

	· no 1 cieš./m3 var iegūt 2,5 ber./m3
	

	· 1 ber./m3  atbilsts 0,42 cieš./ m3
	


4.pielikums
Finanšu piedāvājuma forma

Šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Aknīstes Pakalpojumi”  2025./2026.gada apkures sezonas vajadzībām
	Kurināmā veids
	Plānotais apjoms gadā
	Mērvienība
	Cena euro/ber/m3 bez PVN cena par 1 vienību
	Kopējā cena euro bez PVN 2*4

	1
	2
	3
	4
	5

	Kurināmā šķelda
	3000
	ber./m3
	
	

	
	
	
	Kopējā līgumcena bez PVN
	

	
	
	
	PVN 21%
	

	
	
	
	Pavisam kopā ar PVN
	











